| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕНДЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК ЧЕНДЕКТЕГИ JУРТ JЕЗЕЕЗИНИН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |
| 649470 с.Чендек, ул. Садовая , 15 , тел.8(38848) 25-4-35 факс.8(38848) 25-4-42, E-mail: chendek-rа@yandex.ru |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  43

# от  25.07. 2017 г.

# с. Чендек

# Об утверждении муниципальной  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 годы

# В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план Чендекского сельского поселения, руководствуясь Уставом МО «Чендекское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017 - 2032 года согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования.

3.  Контроль за исполнением  Постановления оставляю за собой.

Глава Чендекского сельского поселения                              А.В.Ошлакова

Приложение

К Постановлению главы Чендекского сельского поселения от 25.07.2017  г. № 43

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 гг.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение» на 2017-2032 гг. |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190; Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план Чендекского сельского поселения. |
| 3. | Наименование Заказчика, разработчика | Сельская администрация Чендекского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай. |
| 4. | Наименование исполнителя | МО «Чендекское сельское поселение». Администрация МО « Усть-Коксинский район» Республики Алтай. Организации коммунального комплекса. |
| 5. | Цели программы | -Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| 6. | Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; - повышение качества предоставляемых ЖКУ; - снижение потребление энергетических ресурсов; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) | Технико-экономические показатели: - увеличение доли протяженности водопроводных сетей; - увеличение доли протяженности сетей теплоснабжения; снижение общего износа основных фондов коммунального сектора; - увеличение доли протяженности линий электропередач. Финансовые показатели: -снижение расходов на ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры. Социально-экономические показатели: - обеспечить населения доступными и качественными коммунальными услугами. |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы - 2017 - 2032 г.г. |
| 9. | Запланированные мероприятия | Водоснабжение: - строительство скважин; - строительство резервуаров; - прокладка централизованной системе водоснабжения; - строительство водонапорной башни. Энергоснабжение: -строительство трансформаторных подстанций; - строительство ВЛ-10 кВ; строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ. |
| 10. | Объемы и источники финансирования | Годы реализации Источники финансирования, тыс. рублей Итого в том числе по источникам финансирования Местный бюджет Районный бюджет Республиканский бюджет Внебюджетные средства 2017 год 2018 год 2019 год 1000,00 1000,00 2020 год 1911,07 600,00 1311,07 2022-2032 годы 11566,42 1000,00 10566,42 итого 14477,49 |

# Общая характеристика Чендекского сельского поселения

# Чендекская сельская администрация образована в 1976 году переименована в Чендекское сельское поселение 16 октября 2005 года, расположено в северо-западной части Республики Алтай и входит в состав Усть-Коксинского района.

# Село Чендек как административный центр основан в 1826 году. Расстояния до районного центра с. Усть-Кокса-30 км, до республиканского центра г. Горно-Алтайска-440 км, до железнодорожной станции г. Бийска-540 км, до аэропорта г. Горно-Алтайска -419 км.

# Таблица №1. Территория Чендекского сельского поселения составляет 87000 га. из них:

| земли сельскохозяйственного назначения | 1234,7 га |
| --- | --- |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | 2,3 га |
| земли лесного фонда | 358 га |
| земли водного фонда | 3 га |
| земли запаса | 736 га |
| итого земли поселения | 2334 га |
| земли сельхоз предприятий | 84666 га |
| Общая площадь земель | 87000 га |

# Таблица№2. В состав Чендекского сельского поселения входит 6 населенных пунктов:

| Населенный пункт | Численность проживающих на 01.01.2017г. |
| --- | --- |
| с. Чендек | 934 |
| с. Нижний-Уймон | 167 |
| с. Ак-Коба | 70 |
| п. Полеводка | 95 |
| п. Маргала | 128 |
| п. Маральник 2 | 12 |
| Итого | 1406 |

# Наличие трудовых ресурсов является одним из основных факторов характеризующих экономический потенциал Чендекского сельского поселения. Основными показателями,  состояние рынка труда является уровень безработице, численность занятых  в экономике. Численность трудоспособного населения по данным за 2016 год составило 907 человек, это составляет 64,5% численности населения Чендекского сельского поселения.

# Трудоспособное население, занятое в экономике  по формам собственности:

# - муниципальная собственность- 12 человека;

# -крестьянско фермерские хозяйства- 8 человек;

# - сельское хозяйство – 134 человека;

# - оптовая и розничная торговля – 14 человек;

# - связь – 4 человека;

# - образование – 69 человек;

# - здравоохранение – 11 человек;

# -лица занятые собственным трудом 655 человека.

# На территории Чендекского сельского поселения имеются: 3- ФАПа, амбулатория, общеобразовательная школа, начальная школа,  дошкольное учреждение, школа искусств, почта, сельский дом культуры, библиотека.

# Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. Сельское хозяйство муниципального образования представлено 3 сельскохозяйственными предприятиями и 8 крестьянскими хозяйствами. Основные виды деятельности: животноводство, растениеводство.

# Сферу торговали представляют индивидуальные предприниматели. На территории Чендекского сельского поселения  11 магазинов из них: 9- продовольственных, 2- непродовольственных.

# Автомобильный транспорт в Чендекском сельском поселении играет исключительную роль в обеспечении функционирования  производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. Это практически единственный вид транспорта, которым осуществляют все перевозки грузов и пассажиров в муниципальном образовании.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Чендекского сельского поселения

  - Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- нецентрализованных источников;

– одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в населенных пунктах с. Чендек, п. Полеводка.

Таблица №3. Протяженность водоканала

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Протяженность водопроводной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть №1 | ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Степная, ул.Российская | 5,6 км |
| 2 | Водопроводная сеть №2 | Ул. Заречная, пер. Совхозный, ул. Солнечная, ул. Весенняя, ул. Подгорная, пер. Школьный | 5,4 км |
| 3 | водопроводная сеть | п. Полеводка | 0,69 км |
| 4 | водопроводная сеть | с. Чендек ул. Западная, ул. Строителей, ул. Полевая | 1,60км |

Таблица №4. Характеристика существующих централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети

| №№ п/п | Наименование | Место нахождения | ввод в эксплуатацию | Объем м3 | Глуби на, м | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Водопроводный комплекс №1 |
| 1 | Скважина №21 5568 | с. Чендек ул.Центральная действующая | 1994 г. | 10 | 54 |  |
| 2 | Скважина | с. Чендек ул. Содовая 2а действующая | 1990г. | 10 | 35 |  |
| 3 | Скважина №22 Г 16-2/93 | с. Чендек ул. Садовая 6а | 1995г | 10 | 32 |  |
| 4 | Колонки | с. Чендек ул. Содовая | 1995 |  |  | 2 |
| 5 | Колонки | с. Чендек ул. Центральная | 1995 |  |  | 5 |
| 6 | Колонки | с. Чендек ул. Советская | 1995 |  |  | 5 |
| 7 | Колонки | с. Чендек ул. Степная | 1995 |  |  | 3 |
| 8 | Колонки | с. Чендек ул. Российская | 1995 |  |  | 1 |
| 9 | Колодец | с. Чендек ул. Центральная | 1995 |  |  | 6 |
| 10 | Колодец | с. Чендек ул.Содовая | 1995 |  |  | 6 |
| 11 | Колодец | с. Чендек ул. Советская | 1995 |  |  | 1 |
| 12 | Колодец | с. Чендек ул. Степная | 1995 |  |  | 1 |
| 13 | Колодец | с. Чендек ул. российская | 1995 |  |  | 1 |
| 14 | Гидрант | с. Чендек ул. Центральная | 1995 |  |  | 2 |
| Водопроводный комплекс №2 |
| 1 | Скважина №18 Г 1/90 | с. Чендек ул. Подгорная | 1992 | 10 | 150 |  |
| 2 | Скважина | с. Чендек ул. Подгорная | 1995 |  | 6 | 1 |
| 3 | Колонки | с. Чендек ул. Заречная | 1995 |  |  | 8 |
| 4 | Колонки | с. Чендек пер. Совхозный | 1995 |  |  | 3 |
| 5 | Колонки | с. Чендек пер. Школьный | 1995 |  |  | 1 |
| 6 | Колонки | с. Чендек ул. Солнечная | 1995 |  |  | 1 |
| 7 | Колонки | с. Чендек ул. Весенняя | 1995 |  |  | 2 |
| 8 | Колонки | с. Чендек ул. Подгорная | 1995 |  |  | 1 |
| 9 | Колодец | с. Чендек ул. Заречная | 1995 |  |  | 1 |
| 10 | Колодец | с. Чендек ул. Солнечная | 1995 |  |  | 2 |
| 11 | Колодец | с. Чендек ул. Подгорная | 1995 |  |  | 1 |
| 12 | Гидрант | с. Чендек пер. Совхозный | 1995 |  |  | 1 |

В селе Чендек эксплуатируются 3 водозаборных скважины : по ул Подгорная 10 «А»  № 18 Г1/90 ; по ул. Центральная, 23 «А» № 21-5568 и по ул. Садовая,6 «А» « 22-Г16-2/93. В геоморфологическом плане скважины находятся на левобережной ( скважина № 18-Г1/90) и правобережной ( скважины № 21-5568 и № 22-Г16-2/93) аллювиальной террасе р. Чендек. Согласно Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ,  который введен в действие с 1 января 2007 года ширина водоохраной зоны р. Чендек составляет 50м, таким образом, водозаборы № 21 и 22 находятся в водоохраной зоне, а скважина № 18 вне водоохраной зоны реки. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Водозаборная скважина №18 по ул. Подгорная находится в северной части села. Потенциальный источник загрязнения находится ниже водозабора. ЗСО строго режима имеет размеры 22*20м,Увеличение площади ограждения ЗСО возможны.  Две другие скважины, № 21,22 по ул. Центральная и Содовая, располагаются среди жилой застройки, ЗСО строго режима весьма малы(19*8м 12*8м) и расширить их нет возможности.

Таблица №5. Характеристика существующих нецентрализованных, источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок и буровых колодцев, рек.

| № п/п | Наименование источника | Место нахождения | ввод в эксплуатацию | Объем м/куб. | Глуби на, м | Водозаборный узел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | с. Полеводка ул Центральная | 1983 | 10 | 120 | Башня с колонкой |
| 2 | Скважина | с. Ак-Коба ул. Новая | 1991 | 10 | 35 | Башня с краном |
| 3 | Скважины, река | с. Маргала | 1993 | 10 |  |  |
| 4 | Колодцы | с. Нижний- Уймон | В собственности жителей |  |
| 5 | Ручей | с. Маральник |  |  |  |  |

Таблица №6. Характеристика оборудования водозаборных узлов

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения,местонахождение | Объем заброной воды | Объем переданной воды | Производительность м3/час | Глубина, м | Оборудование источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Насосы, кол-во/ наимено вание | Управляющее оборудование | Электродвигатель и, кол-во/ мощность | Емкости, кол-во/ объема | Приборы учета |
| 1 | Скважина № 21 5568 ул. Центральная 23 а с. Чендек | 13201,90 | 12015,3 | 8 | 54 | ЭВЦ 6-10-80 | Автоматический режим | 7,5 | 10м3 | отсутствует |
| 2 | Скважина №22 Г 16-2/93 ул. Садовая 6 а с. Чендек |  |  | 25 | 32 | ЭВЦ 6-16-110 | Автоматический режим | 7,5 | 10м3 | отсутствует |
| 3 | Скважина № 18 Г 1/90 ул. Подгорная с. Чендек |  |  | 3,5 | 150 | ЭВЦ 6-6,3-110 | Автоматический режим | 7,5 | 10м3 | отсутствует |
| 4 | Скважина № Г 56/74 с. Ак-Коба ул. Новая | 1154,9 | 1031,2 | 0,13 | 35 | ЭЦВ 6-10-80 | Ручное включение | 5,5 | 10м3 | отсутствует |
| 5 | Скважина № б/н с. Полеводка ул. Центральная | 1414,5 | 1262,9 | 0,16 | 120 | ЭЦВ 10-130 | Ручное включение | 7,5 | 10м3 | отсутствует |

Устье скважина Г1/90 (№18) по ул. Подгорная 10 «А»  находится в дощатом павильоне. Пол цементный, устье герметично. Оголовок скважины составляет 0,55 м. скважина работает в автоматическом режиме. В 7 м выше скважина находятся накопительная емкость объемом  10м3. ЗСО строго режима водозабора имеет размеры 22*20м, огорожена рабицей.

Устье скважины 5568 (№21) по ул. Центральная,23 «А» располагается в бревенчатом павильоне. Пол цементный, устье герметично. Оголовок скважины составляет 0,44м. Скважина работает в автоматическом режиме. В 5 м выше скважина находятся накопительная емкость объемом 10м3 ЗСО строго режима водозабора имеет размеры 19*8м, огорожена сеткой

Устье скважины Г 16-2/92 (№22) располагается по ул. Садовая ,6 «А» в бревенчатом павильоне. Пол цементный, устье герметично. Оголовок скважины практически отсутствует, возвышается над полом 0,05м. Скважина работает в автоматическом режиме. В 7м выше скважины находится накопительная емкость объемом 10м3. ЗСО строго режима водозабора имеет размеры 12*8м, огорожена рабицей.

Устье скважина в с. Ак-Коба располагается по ул. Новая находится в дощатом павильоне. Пол цементный. Огорожена забором .

Устье скважина в с. Полеводка  располагается по ул. Центральная находится в дощатом павильоне. Пол цементный Измерительная аппаратура отсутствует. Скважина работает в ручном режиме. В 2 м выше скважины находится накопительная емкость объемом 10м3  Огорожена забором.

Таблица №7. Данные лабораторных анализов качества воды из скважин  № 18,№21,№22,

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив | НД на методы иследования | Скважина № 18 | Скважина №21 | Скважина №22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 20 0 С | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Запах 60 0 С | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вкус | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Привкус | баллы | 2 | ГОСТ3351-74 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цветность | градус | 20 | ГОСТ52769-07 | ниже 1 | ниже 1 | ниже 1 |
| 6 | Мутность | мг/дм3 | 1.5 | ГОСТ3351-74 | ниже 0,5 | ниже 0,5 | ниже 0,5 |
| 7 | Прозрачность | см | --- | РД 52.24.496-95 | более 30 | более 30 | более 30 |
| 8 | Водородный показатель | ед.рН | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:34, 121-97 | 7,9 | 7,7 | 7,9 |
| 9 | Жесткость общая | Ж | 7.0 | ГОСТ Р 52407-05 | 2,7 | 2,4 | 2,8 |
| 10 | Нитраты | мг/дм3 | 3.3 | ГОСТ4192-82 | ниже 0,003 | 0,028 | ниже 0,003 |
| 11 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | ГОСТ 18826-73 | 0,35 | ниже 0,1 | 0,7 |
| 12 | Сульфаты | мг/дмз | 500 | ГОСТР 52964-08 | 3,79 | 5,27 | 3,76 |
| 13 | Щелочность | моль/дм3 | --- | ГОСТ 52963-08 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 14 | Растворенный кислород | мг/дм 3 | --- | РД 52.24.419-05 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |

Пробы воды централизованного водоснабжения по определенным показателям ( запах, вкус, привкус, цветность, мутность, прозрачность, щелочность, водородный показатель, жесткость общая, нитраты, сульфаты, растворенный кислород) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Таблица №8. Характеристика жилого фонда подключенного к централизованным системам водоснабжения

| Наименование | Количество жилых домов | количество лицевых счетов | Оснащено приборами учета | Факт потребления воды за 2016год, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чендекское сельское поселение | 405 | 146 | 38 | 11,86 |

Таблица №9. Характеристика жилого фонда с обеспечением нецентрализованными системами водоснабжения

| Наименование | Количество жилых домов | количество лицевых счетов | Факт потребления воды за 2016год, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чендекское сельское поселение | 165 | 96 | 6,4 |

В селе Нижний-Уймон проживает 205 человек, 60 жилых домов в донном населенном пункте люди пользуются приусадебными колодцами. В населенном пункте Маральник -2 основным водным ресурсам является родник, проживают в селе 22 человека, жилых строений 6. Село Маргала пользуются рекой Маргаленок там проживает 131 человек и находится 30 жилых домов, с. Маргала пробурили скважину которая находится в стадии оформления.

Таблица №10. Характеристика нежилого фонда подключенного к центральным системам водоснабжения

| Населенный пункт | Наименование организации, предприятия | Оснащенность приборами учета, есть/нет | Лимит потребления воды в год, м3 | Факт потребления воды в год, м3 | Сфера деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Чендек | Школа | есть | 1190,4 | 1190,4 | образование |
| Чендек | Больница | есть | 129,6 | 129,6 | здравоохранение |
| Чендек | Клуб | нет | 30 | 30 | культура |
| Чендек | Детский сад | есть | 171,6 | 171,6 | дошкольное образование |
| Чендек | Магазин « Альянс» | нет | 45,6 | 45,6 | торговля |
| Чендек | Магазин «Олимп» | нет | 45,6 | 45,6 | торговля |
| Чендек | Магазин «Ирбис» | нет | 45,6 | 45,6 | торговля |
| Чендек | Магазин «Ирбис» | нет | 45,6 | 45,6 | торговля |
| Чендек | СПК «Нижне-Уймон» | нет | 84,00 | 84,00 | сельское хозяйство |
| Итого |  |  | 3146 | 3146 |  |

Таблица №11. Характеристика нежилого фонда  с нецентрализованными системами водоснабжения

| Населенный пункт | Наименование организации, предприятия | Лимит потребления воды | Фактическое потребление воды | Сфера деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чендек | Администрация | 34,4 | 34,4 | управление Чендекским СП |
| Чендек | ООО «Русь» | 30 | 30 | сельское хозяйство |
| Полеводка | ООО « Талан» | 52,8 | 52,8 | сельское хозяйство |
| Чендек | Магазин «Алетея» | 9,1 | 9,1 | торговля |
| Чендек | Магазин Сапрыгина И.И. | 9,1 | 9,1 | торговля |
| Чендек | Магазин «Элегия» | 9,1 | 9,1 | торговля |
| Чендек | Магазин « Сибирь» | 9,1 | 9,1 | торговля |
| Чендек | Магазин Кургонаков А.В. | 9,1 | 9,1 | торговля |
| Полеводка | Магазин Крестьянникава Е.Г. | 9,1 | 9,1 | торговля |
| п. Полеводка п. Маргала п. Маральник2 | ФАП | 27,6 | 9,2 | здравоохранение |
| Итого |  | 199,4 | 199,4 |  |

  - Водоотведение

Основной проблемой системы водоотведения Чендекского сельского поселения является отсутствие общей системы водоотведения. Отсутствие очистных сооружений сточных вод загрязняет окружающую среду. На территории Чендекского сельского поселения действует выгребная система канализации. Населением самостоятельно, по мере необходимости, заказывают ассенизаторские машины, которые вывозят ЖБО на полигон размещения ТБО, ЖБО, (поле ассенизации) находящееся в 4 км. от с. Усть-Кокса.

  - Теплоснабжение

На территории с. Чендек располагается 2 котельни  №7; №7а. Котельная №7а находится по ул. Садовая, на данный момент она в не рабочем состоянии и восстановлению не подлежит, в 90 годах она отапливала здание администрации сельского поселения, школу, детский сад, интернат, дом культуры и жилые дома  по улице Содовая. Котельная №7 находящаяся по адресу Центральная 17 в настоящее время обслуживает больницу, школу, дом культуры, детский сад. Обслуживанием котельной №7 занимается МУП  «Тепловодосторй Сервис».

Таблица №12. Характеристика водяных тепловых сетей

| Наименование участка | Длина участка, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Число часов работы | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной до здания школы | 130 | мин. плита | воздушный | 5616 |  |
| От котельной до здания больницы | 75 | мин. плита | воздушный | 5616 |  |
| От школы до ТК-1 | 100 | стекловата | подземный в непроходимых каналах | 5616 | 1,5 |
| От ТК-1 до здания Дома культуры | 25 | урса | подземный в непроходимых каналах | 5616 | 1,5 |
| от котельной до здания детского сада | 100 | стекловата | подземный в непроходимых каналах | 5616 | 1,5 |

Теплоснабжение в Чендекском сельском поселении осуществляется как централизовано так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечены не жилищные фонды. Предприятия сельскохозяйственного назначения пользуются собственными  источниками тепла различной мощности. Децентрализованным  теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальные усадебные  застройки.

Таблица №13 Характеристика нежилых фондов

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник Теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| С. Чендек ул. Центральная д.15 Дом культуры | 846 | 1 | П | 0,05 | - | - | 0,05 | Котельная №7 |
| С. Чендек ул. Центральная д. 17 Школа | 2875,3 | 2 | П | 0,193 | - | - | 0,193 | Котельная №7 |
| С. Чендек ул.Центральная д. 21 Больница | 430,7 | 1 | Д | 0,029 | - | - | 0,029 | Котельная №7 |
| с. Чендек ул. Центральная д. 17 а детский сад | 450 | 1 |  | 0,035 | - | - | 0,035 | Котельная №7 |

Таблица №14 Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период 2016 год

| Месяц | Q факт. Нежилого фонда, Гкал | T ср. наруж. Возд. | Продолжительность Отопительного периода, час/ месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 201,08 | -26,5 | 31 |
| Февраль | 176,44 | -23,6 | 29 |
| Март | 135,45 | -11,3 | 31 |
| Прель | 103,38 | +4,7 | 30 |
| Май | 22,39 | +9,3 | 15 |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь | 88 | +3,8 | 31 |
| Ноябрь | 116,9 | -7,3 | 30 |
| Декабрь | 155,39 | -19,1 | 31 |
| Итого | 998,32 |  | 228 |

Таблица №15 Характеристика котельной

| Наименование источника тепловой энергии | Характеристика топливоиспользующего оборудования | Основное топливо |
| --- | --- | --- |
|  | Марка котлов | Производительность котлов, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | КПД котлов по РНИ,% | Год проведения РНИ |  |
| Котельная № 7 | КВ № 0,5 | 0,5 | 2012 | 75,5 |  | Уголь |
|  | КВ № 0,5 | 0,5 | 2010 | 75,5 | 2011 |  |

  - Энергоснабжение

В 1981 году была организованна Усть- Коксинская районная электрическая сеть (РЭС), которая и занимается доставкой и продажей электричества предприятиям, организациям и населению, а также обслуживанием электролиний, в настоящее время осуществляется посредством высоковольтной ЛЭП 110 кВт.  потребление за 2016 год 228,90 тыс. кВт/ год.

На территории Усть-Коксинского района нередки отключения света по различным причинам, но основными из них являются аварии на электролиниях. Проблема состоит в том, что большинство опор электросетей построены уже давно, по селам района - в 1983-86 гг. Срок положенной эксплуатации составляет 15-17 лет, а многие опоры используются уже более 20-30 лет. Кроме того, многие опоры были построены с нарушением существующих строительных и инженерных норм, что еще более снижает срок их эксплуатации, поэтому различные опасные явления природы, например, сильный ветер, приводят к падению опор и, соответственно, отключению света.

  - Состояния системы сбора и утилизации ТБО

В Чендекском сельском поселении для каждого населенного пункта присутствуют места сбора твердых бытовых отходов. Жители жилых домов вывозят мусор на усовершенствованные свалки, расположенные в близи населенных пунктов. Отсутствие мониторинга экологического состояния объектов сбора ТБО не позволяет оценить уровень их воздействия на окружающую среду в полном объеме.

В 2015 году полномочия по участию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, переданы в МО «Усть-Коксинский район».

Таблица №16. Объём накопления ТКО в сутки на усовершенствованных свалках Чендекского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО от населения м3/сутки |
| --- | --- |
| с. Чендек | 0,05 |
| с. Нижний Уймон | 0,01 |
| с. Ак-Коба | 0,003 |
| п. Маргала | 0,005 |
| п. Маральник-2 | 0,001 |
| п. Полеводка | 0,005 |

Таблица №17. Характеристика свалок для хранения ТКО

| Характеристика | с. Чендек | с. Нижний Уймон | с. Ак-Коба | п. Маргала | п. Полеводка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая площадь свалки, га | 4,6400 | 0,4032 | 0,3480 | 0,3172 | 0,4560 |
| в том числе площадь участка складирования | 2,5 | 0,8000 | 0,6000 | 0,9000 | 0,1000 |
| Мощность полигона или свалки тыс. м3 | 92,800 | 8,064 | 6,960 | 6,344 | 9,120 |
| Планируемый срок эксплуатации | 2 | 25 | 20 | 7 | 10 |

За счет средств местного бюджета  и силами жителей несколько раз в год в населенных пунктах поселения проводятся субботники, благодаря этим мероприятиям устраняются несанкционированные свалки в черте населенных пунктах и за их пределами.

  - Телефонная связь

На территории Чендекского сельского поселения услуги проводной телефонной связи осуществляет ОАО «Ростелеком» подразделение АТС с. Чендек. На территории Чендекского сельского поселения имеется 150 телефонных точек.  Основная часть людей пользуются услугами мобильной связи. На территории поселения свои услуги предлагают следующие операторы мобильной связи: МТС; БИЛАЙН.

  - Радиовещание

Радиовещание на территории сельского поселения представляет радио «Беловодье».

  - Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения.

  - Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Чендекского сельского поселения является Почта «России» подразделение ОПС с. Чендек. Отделения расположено в  с. Чендек. Отделение почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п.

- Анализ спроса на коммунальные ресурсы

Ежегодно Чендекское сельское поселение увеличивается как демографически так и территориально.

Демографическое у величание происходит как естественным путем на 7 человек, так и иммиграционным на 7 человек.

Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация  социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям.

Территориальное увеличение, происходит за счет увеличения границ населения. Одним из главных факторов является аренда жителями участков под жилищное строительство.

Генеральным планом, утвержден сельским Советом депутатов Чендекского сельского поселения от 24.10.2012 года №35-5 для определения основных параметров развития существующей и проектируемой застройки сформированы 2 планировочных района “Западный” и “Восточный” районы. Планируется расширение “Западного” район  на 20 участков и “Восточного” района 115-120 участков. В соответствии с Генеральным планом, общая площадь жилищного строительства к 2019 году составит 40 тыс. кв. м. Прогноз численности населения Чендекского сельского поселения к 2019 году составить 1460 человека.

Делая вывод из выше изложенного, спрос на коммунальные услуги будет увеличиваться. Для предоставления  качественных услуг необходимо: строительство новой электросети, замена старых опорных столбов, прокладка централизованной системы водоснабжение, строительство водонапорной башни, бурение водозаборных скважин.

- Основания для разработки программы

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190;

- Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Генеральный план Чендекского сельского поселения.

# Цели программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Чендекского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чендекского сельского поселения на 2017-2032 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Задачи Программы

Основными задачами программы являются:

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

-строительство систем коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является, направление бюджетных средств из различных уровней на реализацию программы. Бюджетные средства должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2032 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

На протяжение всего периода реализации программы будут вносится изменения по мере необходимости.

- Источники финансирования

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет  14477,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Итого | в том числе по источникам финансирования |
|  |  | Местный бюджет | Районный бюджет | Республиканский бюджет | Внебюджетные средства |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2020 год | 1911,07 |  | 600,00 |  | 1311,07 |
| 2022-2032 годы | 11566,42 |  | 1000,00 |  | 10566,42 |
| Всего: | 14477,49 |  | 2600,00 |  | 11877,49 |

- Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

10.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чендекского сельского поселения  на 2017-2032 гг.  являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся ростом численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2032 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2016 г. нормативов потребления.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2017 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета МО «Усть-Коксинский район». Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

  - Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы

Основными целевыми индикаторами реализации программы являются:

Технико-экономические показатели:

- увеличение доли протяженности водопроводных сетей;

- увеличение доли протяженности сетей теплоснабжения;

- снижение общего износа основных фондов коммунального сектора;

- увеличение доли протяженности линий электропередач.

Финансовые показатели:

-снижение расходов на ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры.

Социально-экономические показатели:

- обеспечить населения доступными  и качественными коммунальными услугами.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Чендекского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются организация коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# Приложение к муниципальной программе комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «Чендекское сельское поселение на 2017-2032, утверждено Постановлением от 25.07.17 №43

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# МО «ЧЕНДЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
|  | с. Чендек отопление дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система водоснабжения | Повышение надежности работ систем водоснабжения | бюджет МО «Усть-Коксинский район» бюджет МО «Усть-Коксинский район» | 5859,14 1100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Строительства скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Чендек |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |
|  | п. Маргала | Повышение надежности работ систем водоснабжения Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |
|  | Строительство водонапорной башни в с. Чендек |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |
|  | с. Чендек 50м3 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
|  | с. Ак-Коба объем 60м3 |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |
|  | п. Маргала объем 10м3 |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
|  | Строительство резервуаров чистой воды |  |  | 1185,00 |  |  |  |  |  |
|  | с. Чендек 4 резервуара объемом по 100м3 |  |  | 630,00 |  |  |  |  | 630,00 |
|  | с. Нижний-Уймон объем 100м3 |  |  | 555,00 |  |  |  |  | 555,00 |
|  | Прокладка централизованной системы водоснабжения |  |  | 2974,14 |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижний-Уймон 3,2 км |  |  | 1111,07 |  |  |  | 1111,07 |  |
|  | с. Ак-Коба протяженностью 2,6 км |  |  | 902,75 |  |  |  |  | 902,75 |
|  | п. Маргала 2,6 км |  |  | 960,32 |  |  |  |  | 960,32 |
| 2. | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | 2600,00 |  |  |  |  |  |
|  | в с. Чендек строительство полигона ТБО разработка проектно- сметной документации |  |  | 2600,00 |  |  | 1000,00 | 600,00 | 1000,00 |
|  | с. Чендек разработка проектно-сметной документации и строительство скотомогильника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Система электроснабжения |  |  | 6018,35 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трансформаторных подстанций | Повышение надежности работы системы энергосбережения | Внебюджетные средства | 2263,00 |  |  |  |  |  |
|  | с. Чендек |  |  | 323,00 |  |  |  |  | 323,00 |
|  | с. Нижний Уймон | Повышение надежности работы системы энергосбережения |  | 340,00 |  |  |  |  | 340,00 |
|  | Устоновка КТП-10/0,4 кВ |  |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  | с. Ак-Коба мощностью 40 и 100 кВА |  |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  | п. Маргала мощностью 160кВА |  |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  | п. Полеводка 100 и 160 кВА |  |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  | Строительство воздушных линий электропередач 10 кВ |  |  | 3755,35 |  |  |  |  |  |
|  | с. Чендек 4,7 км |  |  | 1386,50 |  |  |  |  | 1386,5 |
|  | с. Нижний Уймон 5,1 км. |  |  | 1504,50 |  |  |  |  | 1504,5 |
|  | с. Ук- Коба 2,29 км |  |  | 675,55 |  |  |  |  | 675,55 |
|  | п. Маргала 0,14 км |  |  | 41,30 |  |  |  |  | 41,30 |
|  | п. Полеводка 0,5 км |  |  | 147,50 |  |  |  |  | 147,50 |
|  | Итого по программам |  |  | 14477,49 |  |  | 1000,00 | 1911,07 | 11566,42 |