Сельская администрация

муниципального образования Катандинского сельского поселения

Усть-Коксинского района Республики Алтай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»января  2018 г.                                                                                 № 5

## Об  утверждении  перечня

первичных средств тушения

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с правилами пожарной безопасности

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожара и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан.

- Обнародовать данный  Перечень на собраниях граждан, информационных стендах.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на ведущего специалиста сельской  администрации Егорову Е.И.

Глава МО Катандинского

сельского поселения                                                     О.Н. Каланчина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением от «16» января  2018 г. № 5

Главы МО Катандинского

сельского поселения

# ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожара и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Комплектация шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лом | 1 |
| 2 | Ведро | 2 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Топор | 1 |
| 6 | Вилы | 1 |
| 7 | Емкость для хранения воды | 1 |
| 8 | Ящик с песком | 1 |

Примечание:

- Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0.2 м3  и комплектоваться ведрами.

- Ящики для песка должны иметь объем  не менее 0.5 м3   и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

- Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

- Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.