Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ N 1140 от 30 декабря 2009 г.

Стандарты раскрытия информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии; Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г.№570; Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 г. №6 стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения

Пояснительная записка

МУП «Тепловодстрой Сервис»

финансово – хозяйственной деятельности

за январь - декабрь 2013 года

В Усть-Коксинском МУП «Тепловодстрой Сервис»  на  01.01.14 г. производственные мощности

1.Наличие техники  а/м 8 единиц, тракторов 3  единиц.

2.Водопровод  протяженностью  44,9 км.(с.Усть-Кокса ,Чендек , Мульта , Огневка, Березовка, Кайтанак, );

Скважин -27 шт. в т.ч. с.Усть-Кокса- 14, с.Чендек -3 с.Огневка- 2,с.Березовка- 1,с.Мульта-2 ,с.Замульта-2, с.Маральник-1, с.Кайтанак-1, Полеводка-1,

Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов)- 239 ед.

Установленная  производственная мощность насосных станций 1 подъема - 8,4 тыс.м/3 сут.

Поднято воды насосными станциями 178,1 тыс.м/3

Отпущено воды всем потребителям -128,8 тыс.м/3 в т.ч.

-населению- 102,6 тыс.м/3

- бюджетофинансируемым организациям -20,0 тыс.м/3

- прочим организациям, в т.ч. с/н – 17,4тыс.м/3

Расход электроэнергии (фактический) на поднятую воду - 3724 тыс.кВт.

Аварийных ситуаций и сбоев по снабжению потребителей водой не было.

3.Котельные - 6 шт.

с объемом отапливаемых помещений 87769,4м3,  в том числе жилищный  фонд 10524,4 м/3, что составляет 12% от общего отапливаемого объема; бюджетные организации(мест.бюдж.) 52362 м/3, - 59,7%;бюджетные организации(фед.бюдж.) 13201,4м/3-15%; бюджетные организации(рес.бюдж.) 1292м/3 -1,5%; прочие 5816 м/3 – 6,6% ; собственные нужды 2907,2 м/3- 3,3%.

Длина теплотрассы в двухтрубном исчислении- 3561м, суммарная мощность источников теплоснабжения 7,67Гкал/час, кол-во установленных котлов- 15 шт.

Произведено тепловой энергии за 2013 год- 6801 Гкал. Отпущено тепловой энергии своим потребителям:

-населению- 1208 Гкал

-бюджетофинансируемым организациям- 3949 Гкал

- прочим организациям- 306 Гкал

Среднегодовая численность работников теплоснабжения -45 чел.

Расход топлива(угля) фактически на весь объем произведенной тепловой энергии – 2452 т.

Расход электроэнергии (фактический) на произведенную эл.энергию- 278,2 тыс.кВт.

Затраты на мероприятия по энергосбережению- 3800 тыс.руб. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению 239,1 тыс.руб.

Аварийных ситуаций и сбоев по снабжению потребителей тепловой энергией не было.

4. Оказание услуг январь- декабрь 2013 г.

|  | Ед. изм. | Факт | Расходы | Доходы | Себестоим ость | ЭОТ | Тариф для населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Теплоэнергия (кот.№1-9) | Т.г.кал | 5,463 | 20390,1 | 16621,2 | 3732-40 | 3125-64 | 2950-83 |
| Водопотребление | Т.м/3 | 128,83 | 9147,3 | 5668,4 | 57-92 | 43-91 | 43-91 |
| Ремгруппа | Т.руб. |  | 3514,6 | 3621,4 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 33052 | 25911 |  |  |  |

5.Финансирование за  январь- декабрь 2013  год  – 12658230 руб.

Использование денежных средств  профинансированных за январь- декабрь 2013 г.

| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. кап.ремонт теплотрассы от кот.№1 приобретение аварийного запаса кап.ремонт теплотрассы от кот.№1 (МБ) | 562880 83130 11110 468640 |
| --- | --- |
| 092/0502/5225101/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. кап.ремонт теплотрассы от кот.№1 приобретение аварийного запаса (РБ) | 848230 748230 100000 |
| 092/0502/7952100/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (приобретение диз.уст. ) (МБ (66670 + 333330) | 400000 |
| 092/0502/522101/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (приобр.диз.) (РБ) | 600000 |
| 092/0502/7952100/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (модульн.кот.) (ремонт водопров. колодцев) МБ (250000) + (150000) | 400000 |
| 092/0502/0923400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (модульн.кот.) (ФБ) | 2250000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (реконст.водозаборн.скваж. по ул.Строительная ) ( соф.МБ) | 121000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения ( приобр.и установка котла в с.Амур) (МБ (600000 + 50000) | 650000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. – ремонт общественного туалета - стр-во помещения под диз.-ген. в кот.№7 с.Чендек - ремонт помещ. под диз.-ген.в кот.№ 1,3 (МБ) | 278362 91362 110000 77000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. – реконст.водозаборн.скваж. по ул.Строительная - реконстр.водозаборн.скваж. по ул.Парковая - кап.ремонт водонапорн.башни по ул.Парковая(22220+ 122330) - замена котла в кот.№6 (МБ) | 242330 16670 17780 144550 63330 |
| 092/0502/5225101/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. – реконст.водозаборн.скваж. по ул.Строительная - реконстр.водозаборн.скваж. по ул.Парковая - кап.ремонт водонапорн.башни по ул.Парковая - замена котла в кот.№6 (РБ) | 1080000 150000 160000 200000 570000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (700000-468640) (закольцовка водопроводной сети по ул.Строительная длиной 200 м) (МБ) | 231360 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (приобр.навески для тр-ра) МБ | 289068 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения (кап.ремонт системы отопления мир.суд.) МБ | 500000 |
| 092/0502/7951400/810/241 субсидии на пополнение оборотных средств | 4205000 |
| ИТОГО: | 12658230 |

6.Финансовый результат: +1104  тыс.руб.

|  | Доходы | Расходы | Фин.рез. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (кот№1- 9) | 16621,2 | 20390,1 | -3768,9 |
| Водоснабжение | 5668,4 | 9147,3 | -3478,9 |
| Ремгруппа | 3621,4 | 3514,6 | +106,8 |
| Итого: | 25911 | 33052 | - 7141 |
| Прибыль(убыток) |  |  | -7141 |
| Прочие доходы |  |  | 62423 |
| Прочие расходы |  |  | 54178 |
| Прибыль(убыток) отчетного периода |  |  | +1104 |

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность за  январь- декабрь  по подразделениям организации убыток составил от основной деятельности (-7141 тыс.руб.) .

Убыток по теплоснабжению составил по всем котельным сумму в размере  (-3768,9 тыс.руб). Выработка тепловой энергии в 2013 году сократилась на 2,802 тыс.Гкалв сравнении с 2012 годом. Реализация тепловой энергии в 2013 году сократилась на 2,815 тыс.Гкал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение  реализации тепловой энергии объясняется следующими причинами:

-  с 01.01.2013 г. был установлен узел учета тепловой энергии в котельной №9(ЦРБ), что привело к снижению и реализации тепловой энергии. 01.07.2013 г.ода котельная №9 была передана в Министерство здравоохранения, что уменьшило отапливаемый объем и соответственно выработку тепловой энергии и ее реализацию за период с  15.09.2013г. по 31.12.2013г. В целом данные мероприятия привели к снижению реализации тепловой энергии на 1,548 тыс.Гкал.

- с  01.01.2013 года узлы учета тепловой энергии были установлены на 47,3 % потребителей(школы, детский сад, административные здания, гаражи отдела образования, учреждения социальной защиты) По показаниям узлов учета реализация тепловой энергии сократилась на 1,441 тыс.Гкал.

-незначительно снизилась  реализация тепловой энергии в связи с тем , что среднемесячная температура наружного воздуха в 2013 году была выше, чем в 2012 году на 3,7С.Снижение составило 0,057 тыс.Гкал.

Соответственно и доходная часть уменьшилась от реализации тепловой энергии на 5185,6 тыс.руб.

Водоснабжение убыток составляет (- 3478,9) тыс.руб.

Сверхнормативные потери в сетях и колодцах.

В связи с глубоким промерзанием грунта в зимний период осуществляется круглосуточный сброс воды как в колонках, так и потребителями, в связи с этим превышение потребления эл.энергии свыше нормативной. Фактический расход эл.энергии составляет 2,83 квт на 1м/3, нормативный удельный расход на 1м/3 составляет 1,26 квт на м/3 ,так же в связи с обогревом тенами колонок  в зимний период.  Не полный учет фактически потребителей данной услуги. Большие расходы на ремонт обслуживаемой техники и ГСМ. Большие расходы денежных средств на ежедневный осмотр водопроводного комплекса в зимний период и отогрев водонапорных башен и колонок от замерзания.

Ремгруппа  прибыль составляет + 106,8 тыс.руб.

7.Тарифы на услуги населения.

Инвестиционная программа на предприятии отсутствует.

На основании Приказа  комитета по тарифам Республики Алтай установлены тарифы на тепловую энергию и водоснабжение на 2013 год:

Приказ № 16/6 от 16 ноября 2012 г. на тепловую энергию котельных (1,2,3,6,7,8,9);

Приказ № 16/9 от 16 ноября 2012 г. на водоснабжение.

Вводятся в действие с 1 января 2013 года.

Увеличение ЭОТ  на теплоснабжение и водоснабжение с 1 июля 2013 г.

На основании Приказа  комитета по тарифам Республики Алтай установлены тарифы на тепловую энергию и водоснабжение на 2014 год:

Приказ № 28/3 от 13 декабря 2013 г. на тепловую энергию котельных (1,2,3,6,7,8);

Приказ № 28/4 от 13 декабря 2013 г. на водоснабжение.

Вводятся в действие с 1 января 2014 года.

8.Дебиторская задолженность всего: 4002 тыс.руб.

в том числе с бюджетом : 318тыс.руб.

Наибольшая задолженность за услуги на 1.01.2014г.следующих организаций:

- Ком услуги ( население )- 2270

- с/администрации – 264

- ЧП «Изюминка»- 318

- ОСБ – 136

- ООО «Ревитал»- 123

9.Кредиторская задолженность всего : 11298 тыс.руб.

в т.ч. бюджету:  2117 тыс.руб.

Наибольшие задолженности

- НДФЛ – 1637

- пенсионный фонд – 674

- ОАО «Алтай энерго» -673

- З/плата- 562

- Уголь – 5081

10.Начислено квартиросъемщикам за жил.ком.услуги

Всего: 8019,7 тыс.руб.

В том числе:

Теплоснабжение – 3509,4

Водоснабжение – 4510,3

11.Получено доходов от квартиросъемщиков за жил.ком.услуги  –  7342 тыс.руб.

12.Просроченная задолженность квартиросъемщиков на конец отчетного периода -  1638  тыс.руб.

13.Месячное начисление за жил.ком.услуги  на конец отчетного периода –  632 тыс.руб.

14.Задолженность населения по оплате ж/к услуг .в % к месячному начислению –  259,18

15.Среднесписочная численность с начала года - 84  чел.

16. Начислено з/платы за январь- декабрь  2013 г. – 10809,6 тыс.руб.

17. Среднемесячная з/плата на 1 работающего – 10724 руб.

Прочие виды деятельности

ОрганизацияУсть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности:  Ремгруппа (Сводная)

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

За январь- декабрь 2013 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | По отчету за соответствующий период прошлого года | Фактически с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1,Натуральные показатели | 010 |  |  |
|  | 020 |  |  |
|  | 030 |  |  |
|  | 040 |  |  |
| П.Полная себестоимость услуг (руб) |  |  |  |
| Материалы | 050 | 636,4 | 615,2 |
| Топливо | 060 | 213,5 | 110,5 |
| Электроэнергия | 070 | 71,6 | 52,9 |
| Амортизация | 080 | 21,0 | 25,2 |
| Ремонтный фонд | 090 |  |  |
| Ремонтно-техническое обслуж в том числе: | 100 |  |  |
| Капитальный ремонт | 101 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 120 | 628,0 | 533,6 |
| Отчисления на соц.нужды | 130 | 189,6 | 161,1 |
| Прочие прямые расходы -всего | 140 | 3436,0 | 1356,1 |
| в том числе оплата работ службы «Заказчик» | 160 | 3436,0 | 1356,1 |
| Цеховые расходы | 170 | 215,3 | 206,5 |
| Общеэксплуатационные расходы | 180 | 571,7 | 453,5 |
| Итого расходов по эксплуатации | 190 | 5983,1 | 3514,6 |
| Внеэксплуатационные расходы | 200 |  |  |
| Всего расходов по полной себестоимости | 210 | 5983,1 | 3514,6 |
| Себестоимость единицы выполненных работ, руб. | 220 |  |  |
| Всего доходов | 230 | 5548,8 | 3621,4 |
| В т.ч. доходы от прочих платных услуг | 231 |  |  |
| Справочно ЭОТ | 240 |  |  |
| Тариф для населения | 250 |  |  |
| Финансовый результат |  | -434,3 | +106,8 |

Форма 6-т

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Организация Усть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности_____________________________________

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ

ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (сводная кот №1- №9)

за январь – декабрь  2013г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | Фактически с начала года | План с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Первоначальная стоимость основных фондов |  |  |  |
| Износ основных фондов |  |  |  |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал) |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 6,801 | 8,430 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0200 | 0,348 | 0,348 |
| Получено тепловой энергии | 0300 |  |  |
| Потери тепловой энергии | 0500 | 0,990 | 1,152 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0600 | 5,463 | 6,930 |
| В т.ч. населению | 0610 | 1,208 | 1,107 |
| объектам соц.сферы | 0620 | 3,949 | 5,345 |
| 2.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЫС.РУБ.) |  |  |  |
| Расходы на производство энергии |  | 14337,8 | 14722,8 |
| В т.ч. материалы | 0700 |  |  |
| Топливо (2452т) | 0800 | 8461,1 | 8174,8 |
| Электроэнергия (278 : 6,801 = 40,8) | 0900 | 1516,2 | 1685,5 |
| Вода | 1000 | 97,1 | 121,6 |
| Амортизация | 1100 | 953,6 | 1548,2 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расхода на оплату капитального ремонта | 1200 | 984,5 | 1005,1 |
| Затраты на оплату труда | 1300 | 1098,1 | 1198,3 |
| Отчисления на соц.нужды | 1400 | 331,6 | 361,9 |
| Цеховые расходы | 1500 | 895,6 | 627,4 |
| Оплата тепловой энергии полученной со стороны | 1510 |  |  |
| Расходы на распределение тепловой энергии |  | 4200,9 | 4740,8 |
| Материалы | 1700 |  |  |
| Амортизация | 1800 | 953,6 | 1548,2 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 2000 | 921,9 | 1005,1 |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 2010 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 2100 | 1098,2 | 1198,3 |
| Отчисления на социальные нужды | 2200 | 331,6 | 361,9 |
| Цеховые расходы | 2300 | 895,6 | 627,3 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 2500 |  |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 2510 |  |  |
| Ремонтный фонд | 2520 |  |  |
| Прочие прямые расходы-всего | 2600 |  | 559,4 |
| В т.ч. оплата работ службы заказчика | 2610 |  |  |
| Отчисления на соц.страх | 2610 |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 2620 | 1851,4 | 1637,7 |
| Итого расходов по эксплуатации Ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100 | 2630 | 20390,1 | 21660,7 |
| Внеэксплуатационные расходы | 2640 |  |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300) | 2700 | 20390,1 | 21660,7 |
| Затраты по инвестиционной программе | 2710 |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал отпущеной тепловой энергии | 2800 | 3732-40 | 3125-64 |
| ВСЕГО доходов (фактическая) | 3000 | 16621,2 | 21660,7 |
| В т.ч. от населения | 3100 | 3509 | 3460,1 |
| от соц.сферы | 3200 | 12188,9 | 16706,5 |
| от инвестиционной надбавки | 3300 |  |  |
| Справочно: ЭОТ(безНДС) (средний) | 4000 | 3125-64 | 3125-64 |
| Тариф для населения(без инвестнадбавки) | 4100 | 2950-83 | 2950-83 |
| Тариф для населения (с инвестнадбавкой) | 4200 |  |  |
| Дотация расчетная | 5000 | 138,2 | 112,6 |
| Дотация (фактически профинансировано) | 5100 | 138,2 |  |
| Целевой кап.ремонт | 5400 |  |  |
| Дотация по переданным | 5500 |  |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2013 г.) | 6000 | -3768,9 |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2012 г.) |  | +586,0 |  |

Форма 6-в

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Организация Усть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности_____________________________________

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ

за январь – декабрь 2013г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | Фактически с начала года | План с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Первоначальная стоимость основных фондов |  |  |  |
| Износ основных фондов |  |  |  |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м/3) |  |  |  |
| Поднято воды | 100 | 178,13 | 201,2 |
| Расход на собственные нужды | 110 | 11,2 | 11,2 |
| Получено воды со стороны | 120 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 200 |  |  |
| Подано воды в сеть | 300 | 166,93 | 190,0 |
| Потери воды | 310 | 38,1 | 20,0 |
| Реализовано воды – всего | 320 | 128,83 | 170,0 |
| В том числе населению | 330 | 102,61 | 144,8 |
| Объектам социальной сферы | 400 | 20,0 | 22,1 |
| 2.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (т.руб) |  |  |  |
| Подъем воды – всего | 500 | 4687,2 | 4246,6 |
| В т.ч. электроэнергия (372,4тыс.квт:131,53) = 2,83 | 510 | 2217,7 | 1538,1 |
| Амортизация | 520 | 196,4 | 196,4 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 531 | 187,6 | 250,0 |
| затраты на оплату труда | 540 | 1294,0 | 1401,3 |
| отчисления на социальные нужды | 550 | 390,8 | 423,2 |
| Цеховые расходы | 560 | 400,7 | 437,6 |
| Очистка воды – всего | 600 |  |  |
| Транспортирование воды – всего | 800 | 2347,6 | 2708,6 |
| В т.ч. электроэнергия | 810 |  |  |
| Амортизация | 820 | 196,4 | 196,4 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 830 | 187,6 | 250,0 |
| В т.ч. капитальный ремонт | 831 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 840 | 1200,4 | 1401,3 |
| Отчисления на социальные нужды | 850 | 362,5 | 423,2 |
| Цеховые расходы | 860 | 400,7 | 437,7 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 900 | 9,9 | 9,9 |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 1000 |  |  |
| Ремонтный фонд | 1100 |  |  |
| Прочие прямые расходы – всего | 1200 |  |  |
| В т.ч. оплата работ службы «Заказчик» | 1210 |  |  |
| Отчисления на страхование имущества | 1220 |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1300 | 2102,6 | 499,5 |
| Итого расходов по эксплуатации (0500+0600+0700+0800+0900+10001100+1200+1300) | 1400 | 9147,3 | 7464,6 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1500 |  |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (с.1400+1500) | 1600 | 9147,3 | 7464,6 |
| Себестоимость 1 м/3 отпущенной воды руб. | 1700 | 71-00 | 43-91 |
| Затраты по инвестиционной программе |  |  |  |
| ВСЕГО доходов | 1800 | 5668,4 | 7464,6 |
| В т.ч. от населения | 1810 | 4510,3 | 6358,2 |
| социальной сферы |  | 884,3 | 970,4 |
| от инвестиционной надбавки |  |  |  |
| Справочно: ЭОТ | 1900 | 43-91 | 43-91 |
| Тариф для населения(без инвестнадбавки) | 1910 | 43-91 | 43-91 |
| для предприятий | 1920 | 43-91 | 43-91 |
| Тариф для населения (с инвестнадбавкой) | 1930 |  |  |
| Дотация (расчетная) | 2000 |  |  |
| Дотация (фактически профинансировано) | 2100 |  |  |
| Целевой кап.ремонт | 2200 |  |  |
| Целевой кап.ремонт | 2300 |  |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2013г.) | 2400 | -3478,9 |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2012 г.) |  | -3161,0 |  |